150047, Ярославль, Радищева, 40/31

Тел.: (4852) 32-44-95, 32-43-74, +79109771556

Факс: (4852) 32-44-94

### Доставка в любой регион России и СНГ

### Собственная производственная база

## Прайс-лист от 17.04.2020 г.*

- Любые изделия из нержавеющей стали по требованиям заказчика

- Мебель из нержавеющей стали для моргов ритуальных служб

- Ветеринарная мебель

- Оборудование для лабораторий широкого профиля

- Оборудование и расходные материалы для патологоанатомических отделений,

гистологических лабораторий, бюро судебно-медицинских экспертиз

- Средства защиты для экспертов

- Микротомы и микротомные ножи, обушки, ручки, оборудование для заточки и доводки

- Замораживающие столики к микротомам (охладители), без углекислоты

- Ванночки с подогревом (водяные бани) для расправления срезов

- Стекла предметные, стекла покровные

- Нагревательные столики для подсушивания препаратов

- Оборудование для заливки образцов, термостаты парафиновой заливки

- Парафин, парафиновые среды для гистологической заливки, воск

- Заливочные формы

- Гистологические кассеты, блоки, кольца, прокладки, мешочки

- Оборудование для проводки и окраски образцов

- Красители, фиксаторы, формалин, монтирующие среды, химические реактивы, реагенты

- Весы для лабораторий

- Хранение и транспортировка стекол и блоков

- Мебель из нержавеющей стали

- Вытяжные шкафы

- Электрические пилы для аутопсии

- Наборы секционных инструментов

- Инструментарий

- Мешки для трупов, перчатки, фартуки, противочумные костюмы, расходные материалы

- Оборудование и инструментарий для экспертов

- Бальзамирование

- Весы для ритуальных центров

- Холодильные камеры специальные

- Стеллажи для хранения в ритуальных центрах

- Носилки

- Тележки для перевозки и загрузки в ритуальных центрах (специальные), носилки нержавеющие

- Столы секционные

- Инструментальные столики и тележки

- Светильники

- Вспомогательная мебель

- Станции рабочие с вытяжкой, мебель из нержавеющей стали

- Вырезка образцов, аутопсийные лезвия и рукоятки

- Транспортировка образцов (контейнеры)

- Ветеринария

- Вспомогательная продукция для лабораторий

- Прочая продукция

*- не является публичной офертой.

1. Микротомы и микротомные ножи, обушки, ручки, оборудование для заточки и доводки (1М000)

| Кат. № (арт.) | Наименование товара | Цена* |
| --- | --- | --- |
| (1М001) | Микротом санный | 160 000 |
| (1М002) | Микротом санный автоматический электронный MSE 1.0 базовая комплектация/ в комплекте с универсальным держателем кассет | 260 000 / 269 000 |
| (1М003) | Микротом ротационный МПС-2 (микротом парафиновых срезов) (2018) | 320 000 |
| (1М004) | Микротом замораживающий МЗ-2 | 200 000 |
| (1М005) | Держатель кассет к микротому санному МС-2 | 13 200 |
| (1М006) | Держатель блоков к микротому санному МС-2 (тисочного типа) | 9 300 |
| (1М007) | Набор кисточек для микротомов (5 кисточек) | 3 000 |
| (1М008) | Кисточки для сбора срезов (5 кисточек) | 1 300 |
| (1М009) | Кисточки для чистки микротомов (3 кисточки) с магнитом для безопасного извлечения лезвий | 4 200 |
| (1М010) | Масло смазочное (для микротомов) 1 л / уп. | 2 500 |
| (1М011.1) | Одноразовые микротомные ножи (лезвия), FEATHER, 50 шт./уп. в ассортименте: S35, R35, А35, N35, S-22 и др. (для рутинных и серийных срезов, твердых и мягких образцов и др.) | До 149 USD** |
| (1М011.11) | Одноразовые микротомные лезвия для криостатов C-35, 20 шт./уп. | 80 USD |
| (1М011.12) | S35L – для больших блоков (120 мм, 35 гр.), 20 шт./уп. (2018) | 186 USD |
| (1М011.13) | S35LL – для очень больших блоков (180 мм, 35 гр.), 20 шт./уп. | 334 USD |
|  | Держатель микротомного ножа (Держатель-адаптер для одноразовых микротомных ножей/лезвий) |  |
|  | Длина 180 мм |  |
| (1М012.1) | - прижимной механизм | 14 100 |
| (1М012.2) | - эксцентрик, с системой быстрой замены лезвий (упаковка лезвий в комплекте) | 42 990 |
|  | Длина 160 мм |  |
| (1М012.3) | - прижимной механизм | 20 000 |
| (1М012.4) | - тип 160 - прижимной механизм (Feather, Япония) | 690 Euro |
| (1М012.5) | - тип 160E - с системой быстрой замены (Feather, Япония) | 1 025 Euro |
|  | Длина 240 мм |  |
| (1М012.6) | - тип 240D - для одновременного использования двух лезвий, а также для лезвий S35L (Feather, Япония) (2018) | 1 240 USD |
| (1М012.7) | - тип 240E - для лезвий S35L и S35LL (Feather, Япония) (2018) | 1 560 USD |
|  | Длина 130 мм |  |
| (1М012.8) | - тип 130A (Feather, Япония) | 965 Euro |
| (1М012.81) | - тип 130AE – с системой быстрой замены (Feather, Япония) | 1 120 Euro |
| (1М012.9) | - тип 130C для криостатов (Feather, Япония) | 1 059 Euro |
| (1М013.1) | Нож микротомный многоразовый 100 мм | 7 390 |
| (1М013.2) | Нож микротомный многоразовый 180 мм | 7 990 |
| (1М013.3) | Нож микротомный многоразовый 250 мм | 8 490 |
| (1М014.1) | Держатель для хранения 5 микротомных ножей 180 мм | 10 990 |
| (1М015.1) | Обушок для микротомных ножей 100 мм | 1 290 |
| (1М015.2) | Обушок для микротомных ножей 180 мм | 1 490 |
| (1М015.3) | Обушок для микротомных ножей 250 мм | 1 590 |
| (1М016) | Ручка к микротомному ножу | 1 450 |
| (1М017) | Брусок для заточки микротомных ножей (стеклянный) в комплекте с алмазной пастой | 1 900 |
| (1М018.1) | Паста алмазная (для предварительной заточки микротомных ножей) 100 мл | 1 700 |
| (1М018.2) | Паста алмазная (для тонкой заточки микротомных ножей) 100 мл | 1 700 |
| (1М018.3) | Паста алмазная (для сверхтонкой заточки микротомных ножей) 100 мл | 1 700 |
| (1М018.4) | Паста алмазная (для ультратонкой доводки микротомных ножей) 100 мл | 1 700 |
| (1М018.5) | Паста абразивная для грубой заточки ножей, 125 мл (Leica Coarse abrasive)** | 22 250 |
| (1М019) | Ремень для доводки микротомных ножей | 1 350 |
| (1М019.1) | Комплект для заточки и доводки ножей микротома с визуальным контролем | 20 500 |
| ( 1М020) | Станок для заточки и правки ножей микротомов с принадлежностями ЗСПд** | 116 000 |
| (1М021) | Лупа с подсветкой на штативе для лаборанта (работа с препаратами, контроль заточки микротомных ножей) | 9 990 |
|  | 2. Замораживающие столики к микротомам (охладители), без углекислоты (2З000) |
| (2З001.1) | Охладитель микротома (замораживающий столик) ОЛ-ЗСО 30 с замкнутой системой охлаждения, не требует подключения к водопроводу** | 49 000 |
| (2З001.21) | Резервная охлаждающая жидкость к замораживающему столику, 1 л** | 2 500 |
| (2З002) | Охладитель микротома (замораживающий столик) ОМТ-2802Е | 53 000 |
| (2З003) | Криоспрей для быстрого замораживания тканей BioOptica, 150 мл | 1 290 |

|  | 3. Ванночки с подогревом (водяные бани) для расправления срезов (3В000) |
| --- | --- |
| (3В001) | Водяная баня для расправления срезов БВ-90 ИМП (до + 80оС) | 26 000 |
| (3В002) | Водяная баня для расправления срезов (Ванночка с электроподогревом и возможностью регулирования температуры) Слайдбаня-30/60 | 38 800 |

|  | 4. Стекла предметные, стекла покровные (4С000) |
| --- | --- |

|  | Стекло предметное (4С001) заказ от 3000 руб. |
| --- | --- |
| (4С001.1) | 76 х 25 х 1,1 мм со шлифованными краями и матовой полоской для записи, 72 шт./уп. | 169 |
| (4С001.11) | 75 х 25 х 1,1 мм с колорированным краем, с обрезной кромкой, 50 шт./уп. | 338 |
| (4С001.2) | 76 х 25 х 1,1 мм со шлифованными краями, 72 шт./уп. | 149 |
| (4С001.21) | 76 х 25 х 1,1 мм без обработки краев, 72 шт./уп. | 140 |
| (4С001.3) | 76 х 25 х 1,1 мм, с адгезивным покрытием (поли-L-лизин), со шлифованными краями и матовой полоской для записи, 72 шт. / уп. | 1 300 |
| (4С001.4) | 76 х 25 х 1,1 мм, с адгезивным покрытием (SuperFrostPlus, электростатическое), со шлифованными краями и матовой полоской для записи, 72 шт. / уп. | 1 550 |
| (4С001.5) | 76 х 25 х 1,1 мм, с адгезивным покрытием (силан), со шлифованными краями и матовой полоской для записи, 72 шт. / уп. | 1 530 |
| (4С001.6) | 76 х 25 х 1,8 (2) мм со шлиф. краями и матовой полоской для записи, 50 шт. | 170 |
| (4С001.61) | 76 х 25 х 1,8 (2) мм со шлиф. краями, 50 шт./уп. | 165 |
| (4С001.62) | 76 х 25 х 1,8 (2) мм без обработки краев, 50 шт./уп. | 90 |
| (4С001.63) | 76 х 25 х 1,8 (2) мм со шлиф. краями, с одной лункой, 50 шт./уп. | 1 790 |
| (4С001.64) | 76 х 25 х 1,8 (2) мм со шлиф. краями, с двумя лунками 50 шт./уп. | 1 890 |
| (4С001.8) | СО-2 с заточенным краем для растяжки мазков, 75х25х2,0 мм,50 шт./уп. | 600 |
|  | Стекло покровное (4С002) заказ от 3000 руб. |
| (4С002.1) | 18 х 18 мм, 1000 шт./уп. | 410 |
| (4С002.2) | 20 х 20 мм, 1000 шт./уп. | 580 |
| (4С002.3) | 22 х 22 мм, 1000 шт./уп. | 700 |
| (4С002.4) | 22 х 32 мм, 1000 шт./уп. | 990 |
| (4С002.5) | 24 х 24 мм, 1000 шт./уп. | 600 |
| (4С002.6) | 24 х 32 мм, 1000 шт./уп. | 990 |
| (4С002.7) | 24 х 40 мм, 500 шт./уп. | 650 |
| (4С002.8) | 24 х 50 мм, 500 шт./уп. | 750 |
| (4С002.81) | 24 х 55 мм, 500 шт./уп. | 690 |
| (4С002.9) | 24 х 60 мм, 500 шт./уп. | 790 |
| (4С003) | Жидкость адгезивная для обработки предметных стекол, 3 шт./уп. | 1 500 |
| (4С004) | Смесь для очистки и обезжиривания стекол | 3 100 |
| (4С005) | Масло иммерсионное , 100 мл | 400 |

|  | 6. Лабораторные принадлежности (6Г000) |
| --- | --- |

| (6Г001.1) | Алмазный карандаш для надписей на стеклах в деревянной ручке** | 85 Euro |
| --- | --- | --- |
| (6Г001.2) | Алмазный карандаш для надписей на стеклах (алюминиевый шестигранный держатель)** | 12 100 |
| (6Г002.1) | Игла гистологическая препарировальная (препаровочная для срезов), прямая, 10 шт. | 790 |
| (6Г002.2) | Игла гистологическая препарировальная (препаровочная для срезов), изогнутая, 10 шт. | 790 |
| (6Г003) | Карандаш гидрофобный (иммуногистохимический для блокирования жидкостей на предметных стеклах) | 230 USD |
| (6Г004) | Карандаш по стеклу красный / синий, 50 шт. / уп. | 700 |
| (6Г005.1) | Лопатка для прикрепления парафиновых блоков (шпатель гистологический), - односторонний, 20 мм, 5 шт./уп. | 980 |
| (6Г005.2) | - односторонний, 30 мм, 5 шт./уп. | 980 |
| (6Г005.3) | - односторонний, 40 мм, 5 шт./уп. | 980 |
| (6Г005.4) | - двухсторонний, 5 шт./уп. | 1 280 |
| (6Г006) | Маркер лабораторный устойчивый, перманентный карандаш (черный), 12 шт. ** | 12 000 |
| (6Г006.1) | Маркер лабораторный устойчивый, перманентный карандаш (красный), 12 шт. ** | 12 000 |
| (6Г007) | Часы-секундомер электронные для лаборанта | 990 |
| (6Г007.1) | Часы песочные стеклянные, 1 мин / 2 мин / 3 мин / 5 мин | 150 |
| (6Г007.2) | Часы песочные стеклянные, 10 мин / 15 мин / 20 мин | 220 |
| (6Г007.3) | Часы процедурные ПЧ-3 | 5 900 |

|  | 7. Нагревательные столики для подсушивания препаратов (7Н000) |
| --- | --- |
| (7Н001) | Нагревательный столик СН-90, до + 80оС | 23 990 |
|  | Нагревательный столик (Столик с электроподогревом и возможностью поддержания стабильной температуры (нагревательный столик Микростат 30/80, для нагрева и поддержания стабильной температуры предметных стёкол при работе с препаратами в гистологии и цитологии) |  |
| (7Н002.1) | - панель 140 х 220 мм (Нагревательный столик Микростат 30/80) | 24 990 |
| (7Н002.2) | - панель 140 х 400 мм (Нагревательный столик Микростат 30/80) | 27 500 |
| (7Н002.3) | - панель 300 х 400 мм (Нагревательный столик Микростат 30/80) | 36 500 |
| (7Н002.4) | Нагревательный столик Микростат 40 (модификация столика Микростат 30/80 до 45оС, точность +/- 0,2 оС) | 42 000 |

|  | 8. Оборудование для заливки образцов, термостаты парафиновой заливки (8О000) |
| --- | --- |
| (8О001) | Диспенсер парафина 15 л (парафинонагреватель) с комплектом заливочных форм | 43 000 |
| (8О002) | Подогреваемый пинцет П-1 | 9 500 |
| (8О003) | Термостат парафиновой заливки ТВЗ-25 | по запросу |
|  | 9. Парафин, парафиновые среды для гистологической заливки, воск (9П000) |

| (9П001) | Парафин П2чешуированный, очищенный, температура плавления 52°C (П2), 5 кг | 1 200 |
| --- | --- | --- |
| (9П002) | HISTO - Высокоочищенная гомогенизированная парафиновая среда для гистологической заливки (гранулированная), температура плавления 52-54°C (5 кг / уп.) | 2 350 |
| (9П003) | Histomix - высокоочищенная гомогенизированная парафиновая среда для гистологической заливки (гранулированная), температура плавления 52-54°C (5 кг / уп.) | 2 630 |
| (9П004) | Histomix Extra - высокоочищенная гомогенизированная парафиновая среда для гистологической заливки (гранулированная), температура плавления 52-54°C (5 кг / уп.) | 2 990 |

|  | 10. Заливочные формы (10З000) |
| --- | --- |

| (10З001) | Форма для заливки проб парафином с ячейками (составная), 15 х 15 х 20 мм (16 ячеек) | 5 200 |
| --- | --- | --- |
| (10З002) | Форма для заливки проб парафином с ячейками (составная), 15 х 15 х 15 мм (22 ячейки) | 5 200 |
| (10З003) | Прессованные металлические заливочные формы** , 10 шт./уп. - 7 х 7 х 6 мм - 15 х 15 х 6 мм - 24 х 24 х 6 мм - 30 х 24 х 6 мм - 37 х 24 х 6 мм | 1 990 |
| (10З003.1) | Форма для заливки из нержавеющей стали , 10 шт./уп. - 7 х 7 х 6 мм - 15 х 15 х 6 мм - 24 х 24 х 6 мм - 30 х 24 х 6 мм - 37 х 24 х 6 мм | 3 830 |
| (10З005) | Прессованные металлические заливочные формы, стандартный размер, глубина 5 мм: - 36 х 22,5 х 5 мм, 10 шт./уп. | 3 600 |
| (10З006) | Прессованные металлические заливочные формы, глубина 3 мм: - 6 х 6 х 3 мм, 10 шт./уп. | 3 600 |
| (10З007) | Прессованные металлические заливочные формы для больших образцов, глубина 12 мм - 33 х 24 х 12 мм, 6 шт./уп. | 4 900 |
| (10З008) | Прессованные металлические заливочные формы, для заливки в «SuperMega» кассетах, глубина 15 мм - 60 х 45 х 15 мм, 5 шт. | 11 500 |
| (10З009) | Пластиковые одноразовые заливочные формы, стандартный размер, глубина 5 мм: - 25 х 25 х 5 мм, 500 шт./уп. | 1 900 |
| (10З010) | Пластиковые одноразовые заливочные формы, стандартный размер, глубина 5 мм: - 7 х 7 х 5 мм - 15 х 15 х 5 мм - 24 х 24 х 5 мм - 30 х 24 х 5 мм - 37 х 24 х 5 мм, 500 шт./уп. | 6 090 |
| (10З010.1) | Пластиковые одноразовые заливочные формы, стандартный размер, глубина 5 мм (Китай): - 7 х 7 х 5 мм - 17 х 17 х 5 мм - 25 х 25 х 5 мм - 30 х 24 х 5 мм - 37 х 24 х 5 мм, 500 шт./уп. | 2 500 |
| (10З011) | Пластиковые одноразовые заливочные формы, для больших образцов, глубина 12 мм: - 30 х 20 х 12 мм, 500 шт./уп. | 3 490 |

|  | 11. Кассеты гистологические, заливочные и биопсийные, деревянные блоки, заливочные кольца, биопсийные прокладки, биопсийные мешочки (11К000) |
| --- | --- |

| (11К001) | Блок деревянный 30 х 20 х 10 мм (бук), 500 шт. / уп. | 4 900 |
| --- | --- | --- |
| (11К002) | Гистологические кассеты, прямоугольные отверстия, с крышками (цвет белый, голубой, зеленый, розовый, желтый), 500 шт. (2х250) | 3 380 |
| (11К003) | Гистологические кассеты, прямоугольные отверстия, с крышками, разборные, (цвет белый, голубой, зеленый, розовый, желтый), 500 шт. | 3 580 |
| (11К003.1) | Гистологические кассеты IP Jet Routine VI с отрывной крышкой, россыпью, 1000 шт. ** | 251 Euro |
| (11К004) | Заливочные кассеты, квадратные отверстия 1,5 мм, с крышками (цвет белый, голубой, зеленый, розовый, желтый, красный), 500 шт. | 3 580 |
| (11К004.2) | Заливочные кассеты, прямоугольные отверстия, без крышки, 500 шт. | 2 500 |
| (11К004.1) | Заливочные кассеты, круглые отверстия без крышек, 2000 шт. | 155 Euro |
| (11К004.11) | Заливочные кассеты, круглые отверстия без крышек, 500 шт. (2018) | 2 900 |
| (11К005) | Биопсийные кассеты с крышками, с квадратными отв. 0,6-0,8 мм, 500 шт. | 3 500 |
| (11К006) | Биопсийные кассеты для принтеров с отделяемой крышкой, 2000 шт. | 12 700 |
| (11К007) | Крышка для кассет, нерж. сталь (многоразовая), 100 шт. (2018) | 2 300 |
| (11К008) | Биопсийные кассеты с сеточкой, с отв. 0,38 мм, с крышками, 1000 шт. | 686 Euro |
| (11К009) | Биопсийные кассеты 6 секций, 1000 шт. | 25 900 |
| (11К010) | Заливочные кассеты специальные, 40 х 28 х 12 мм (30 х 25 х 10 мм) («Mega»),750 шт. | 14 400 |
| (11К011) | Заливочные кассеты 70 х 70 х 15 мм «SuperMega», белые, 200 шт. | 38 000 |
| (11К012) | Заливочные кассеты четырех-секционные, с размером секции 13 мм, с встроенной крышкой и надежным замком, с поверхностью для надписи под углом 45°, позволяют работать без исп. биопсийных прокладок, 1000 шт. | 13 400 |
| (11К013) | Заливочные кольца (цвет белый, голубой, желтый, зеленый, розовый), 500 шт. | 1 650 |
| (11К014.1) | Прокладки к биопсийным кассетам, 1000 шт. (2018)+ | 3 500 |
| (11К014) | Прокладки для кассет стандартного размера Leica, 1000 шт. | 100 Euro |
| (11К015.1) | Биопсийные мешочки, размер: 30 х 45 мм, 1000 шт. | 49 500 |
| (11К015.2) | Биопсийные мешочки, размер: 45 х 60 мм, 1000 шт. | 69 000 |
| (11К015.2) | Биопсийные мешочки, размер: 75 х 73 мм, 1000 шт. | 74 000 |
| (11К015.21) | Сетчатые мешочки для образцов 30 х 45 мм, 200 шт. | 1 480 |
| (11К015.22) | Сетчатые мешочки для образцов 40 х 60 мм, 200 шт. | 1 680 |
| (11К015.21) | Сетчатые мешочки для образцов 50 х 75 мм, 200 шт. | 1 760 |
| (11К016.1) | Капсулы для проводки гистологического материала 28 х 5 мм, 1000 шт. | 10 750 |
| (11К016.2) | Капсулы для проводки гистологического материала 38 х 10 мм, 1000 шт. | 10 750 |

|  | 13. Красители, фиксаторы, формалин, монтирующие среды, химические реактивы, реагенты (13К000) |
| --- | --- |

| (13К001.1) | Азотная кислота, ХЧ, 1,4 кг** | по запросу |
| --- | --- | --- |
| (13К001) | Азур-эозин по Романовскому, 1 л | по запросу |
| (13К002) | Азур-эозин по Романовскому сухой ЧДА, 10 г | по запросу |
| (13К002.1) | Алюмокалиевые квасцы, ЧДА, 100 г | по запросу |
| (13К003) | Альциановый синий, 500 мл | по запросу |
| (13К003.1) | Альциановый синий pH 2,5 Шифф реакция (100 тестов, набор готовых красителей для выявления кислых и нейтральных мукополисахаридов и углеводов в тканевых образцах интегрированным методом) | по запросу |
| (13К004) | Анилин, ЧДА, 1 кг | по запросу |
| (13К004.1) | Бензол, ХЧ, 0,9 кг | по запросу |
| (13К005) | Био-клир (заменитель ксилола), 2500 мл | по запросу |
| (13К006) | Бриллиантовый крезиловый синий, 1 % раствор, 50 мл | по запросу |
| (13К007) | Бромтимоловый синий, 1 % раствор, 50 мл | по запросу |
| (13К007.1) | Буэн, для окрашивания образца цитоплазматическими красителями, 1 л | по запросу |
| (13К008) | Вейгерт-Ван-Гизон, 100 тестов (Вейгерт А, Вейгерт В и пикрофуксин по Ван-Гизону) | по запросу |
| (13К009) | Вейгерта набор (набор красителей для выявления эласт. волокон в тканях), 100 тестов | по запросу |
| (13К009.1) | Витрогель (VitroGel), акриловая монтирующая маловязкая среда из светостойких акрилатов, 500 мл (2018) | по запросу |
| (13К009.2) | Витрогель (VitroGel), 150 мл | по запросу |
| (13К010) | Гематоксилин сухой, 50 г | по запросу |
| (13К011) | Гематоксилин P.T.A.H. фосвольфрамовый кислый | по запросу |
| (13К012) | Гематоксилин железный по Вейгерту (раствор А), 1 л | по запросу |
| (13К013) | Гематоксилин железный по Вейгерту (раствор В), 1 л | по запросу |
| (13К014) | Гематоксилин Гарриса, 1 л | по запросу |
| (13К015) | Гематоксилин Джилла, 1 л | по запросу |
| (13К016) | Гематоксилин Карацци, 1 л | по запросу |
| (13К016.1) | Гематоксилин Карацци, 1 л (Италия) | по запросу |
| (13К017) | Гематоксилин Майера, 1 л | по запросу |
| (13К018) | Гематоксилин Эрлиха, 1 л (2018) | по запросу |
| (13К019) | Генцианвиолет карболовый, раствор, 950 мл | по запросу |
| (13К020) | Гимза для определения Helicobacterpylori - для выявления Helicobacterpylori в образцах биопсии слизистой желудка (1 уп. - 15 тестов по 50 мл) | по запросу |
| (13К021) | Гистофор, транспортная среда для гистологических образцов, 50 х 10 мл (тара/фиксатор – 10/5 мл) 2018 | по запросу |
| (13К021.1) | Гистофор (Хистохор) – среда для хранения и транспортировки гист., 25 мл, 25 шт. | по запросу |
| (13К022) | Гистофор (Хистохор) – среда для хранения и транспортировки гист., 50 мл, 15 шт. | по запросу |
| (13К023) | Гистофор (Хистохор) – среда для хранения и транспортировки гист., 150 мл, 12 шт. | по запросу |
| (13К023.1) | Гистофор (Хистохор) – среда для хранения и транспортировки гист., 500 мл, 4 шт. | по запросу |
| (13К023.2) | Гистофор (Хистохор) – среда для хранения и транспортировки гист., 2500 мл, 1 шт. | по запросу |
| (13К023.3) | Гистофор (Хистохор) – среда для хранения и транспортировки гист., 500 мл, 1 шт. | по запросу |
| (13К024) | Грам-окраска, 100 тестов | по запросу |
| (13К025) | Грам-окраска, 5 х 1000 мл | по запросу |
| (13К027) | Гримелиус, 100 тестов | по запросу |
| (13К028) | Грокотт - для выявления мицелия в тканевых образцах (1 уп. - 60 тестов по 18 мл) | по запросу |
| (13К028.1) | D-лимонен 1 л – реагент для проводки | по запросу |
| (13К029.1) | Декальцинирующий электролитный раствор (смесь соляной и муравьиной кислот) 06-004М, 2500 мл | по запросу |
| (13К029) | Декальцинирующий электролитный раствор (смесь соляной и муравьиной кислот) 06-004S, 1000 мл | по запросу |
| (13К029.2) | Декальцинирующий электролитный раствор СофтиДек (06-015), для биоптатов костного мозга, 100 мл х 10 шт. | по запросу |
| (13К029.3) | Декальцинирующий электролитный раствор СофтиДек (06-015/L), 1000 мл | по запросу |
| (13К029.4) | Декальцинирующий электролитный раствор СофтиДек (на основе ЭДТА) (06-007/S-2),1000 мл | по запросу |
| (13К029.1) | Дифференцирующий раствор, 500 мл | по запросу |
| (13К030) | Желатиновый адгезив для срезов, 100 мл | по запросу |
| (4С003) | Жидкость адгезивная 3х18 (готовый раствор для создания адгезивного покрытия предметных стекол) | по запросу |
| (13К031.1) | Изопреп - раствор для гистологической обработки на осн. изопропанола, 5л | по запросу |
| (13К031.2) | Изопреп,10 л | по запросу |
| (13К031) | Изоформ – раствор для гистологической проводки образцов тканей на основе изопропилового сп., 5 л | по запросу |
| (13К032) | Изоформ – раствор для гистологической проводки образцов тканей на основе изопропилового сп., 10 л | по запросу |
| (13К033) | Импрегнация серебром (набор) - для выявления аргирофильных ретикулярных волокон в соединительной ткани (1 уп. - 100 тестов) | по запросу |
| (13К034) | Калий йодновато-кислый ЧДА, 100 г | по запросу |
| (13К035) | Канадский бальзам, 100 мл (2018)** | по запросу |
| (13К035.1) | Карбол фуксин (модификация Циля) - для выявления кислотоустойчивых бактерий: Mycobacteria, Nocardia и др. в тканевых образцах, мокроте и мазках культур (1 фл. - 1000 мл) | по запросу |
| (13К036) | Краситель Романовского-Гимза (азур-эозин) в растворе, 950 мл | по запросу |
| (13К037) | Конго красный для выявления амилоида и ядрышек, 100 тестов | по запросу |
| (13К037.1) | Конго красный, 1 л | по запросу |
| (13К037.2) | Конго красный, 500 мл | по запросу |
| (13К037.3) | Конго красный, 150 мл | по запросу |
| (13К037.1) | Конго красный (модификация Хаймана), 150 мл | по запросу |
| (13К038) | Конго красный сухой, 1 кг | по запросу |
| (13К039) | Люксол быстрый синий по Клеверу-Баррера, 100 тестов | по запросу |
| (13К040) | Малахитовый зеленый, 3% раствор, 50 мл | по запросу |
| (13К040.1) | Май-Грюнвалдь, 1000 мл | по запросу |
| (13К040.1) | Массону-Голднер – набор для окрашивания соединительной ткани, выявления ядрышек, нейрофибрилл, нейрологии, коллагена, кератина, интрацеллюлярных волокон, гамет, негативное отбражение комплекса Гольджи (1 уп. - 100 тестов) | по запросу |
| (13К040.3) | Метабисульфит (Натрий сернистокислый пиро), Ч, 0,5 кг** | по запросу |
| (13К040.4) | Матричная среда для криотомии (O.C.T.™ Compound, флаконы по 125 мл.) | по запросу |
| (13К040.2) | Метенами-серебро P.A.S.M., для выявления аргирофильных элементов и мукополисахаридов (базальные мембраны, мицеты, бактерии и т.п.) в тканевых образцах (1 уп. - 100 тестов) | по запросу |
| (13К041) | Метиленовый синий 1 %, 950 мл | по запросу |
| (13К042) | Метиленовый синий 10 %, 950 мл | по запросу |
| (13К043) | Метиленовый синий по Леффлеру, 950 мл | по запросу |
| (13К042.1) | Метиленовый синий для метода Циля-Нильсена, 1 л | по запросу |
| (13К044) | Монореагент для окраски ретикулоцитов экспресс-методом на стекле, 50 мл на 500 опр. | по запросу |
| (13К045) | Монтирующая среда для заключения гистологических препаратов Bio-Mount / DIAMOUNT, 500 мл | по запросу |
| (13К045.1) | Монтирующая среда Биомаунт Premium, 500 мл (акриловая монтирующая маловязкая среда, из светостойких акрилатов, содержание полимера не менее 35% масс, с запахом ксилола с цитрусовым оттенком) (2018 с РУ) | по запросу |
|  | Монтирующая среда без ксилола (синтетическая монтирующая среда для гистологических и цитологических препаратов, на основе акриловых смол), 500 мл. | по запросу |
| (13К046) | Монтирующая среда водная постоянная CC/Mount, 30 мл | по запросу |
| (13К047) | Монтирующая среда (среда для заключения) Cytoseal 60, 118 мл, 12 шт./уп. Thermo Shandon Limited (быстросохнущая среда в толуоле из акриловых смол низкой вязкости) | по запросу |
| (13К047.1) | Монтирующая среда (среда для заключения) Cytoseal 60, 473 мл, 12 шт./уп. Thermo Shandon Limited | по запросу |
| (13К048) | Монтирующая среда Glasseal, 500 мл | по запросу |
| (13К047.1) | Муравьиная кислота, 85%, 1,2 кг** | по запросу |
| (13К048) | Муцикармин 100 тестов (для выявления мукополисахаридов эпителиального происхождения (муцинов) в гистологических образцах) | по запросу |
| (13К048.1) | Муцикармин Майера, 1 л | по запросу |
| (13К049) | Набор для окраски по Граму (400 тестов) – для мазков | по запросу |
| (13К050) | Набор для окраски по Граму (100 тестов) – для срезов | по запросу |
| (13К051) | Набор для окраски по Маллори (100 тестов) | по запросу |
| (13К051.1) | Набор для окраски по Массону с анилиновым синим - для окрашивания соединительных тканей: гамет, ядер, нейрологии, коллагена, кератина, внутриклеточных филаментов, обеспечивает негативную окраску Аппарата Гольджи (1 уп. - 100 тестов) | по запросу |
| (13К052) | Набор для окраски по Перльсу (3 х 250 мл) | по запросу |
| (13К053) | Набор для окраски лейкоцитов по Паппенгейму-200 на 800 опр. | по запросу |
| (13К054) | Набор для срочной окраский форменных элементов крови по Алексееву на 300 опр. | по запросу |
| (13К055) | Набор для ШИК (PAS) - реакции, 100 тестов | по запросу |
| (13К056) | Набор реагентов для окраски на слизь с альциановым синим (100 исследований) | по запросу |
| (13К057) | Набор для дифференциорованной окраски клеточных элементов в мазках КвикДифф, 200 тестов | по запросу |
| (13К058) | Набор по Коссу - для демонстрации депозитов ионов кальция в тканевых образцах (1 уп. – 100 тестов) | по запросу |
| (13К058.1) | Натрий сернистокислый пиро, Ч, 0,5 кг (метабисульфит)** (2018) | по запросу |
| (13К059) | Карбол-ксилол, 250 мл | по запросу |
| (13К059.2) | Обесцвечивающий раствор по Граму - для окрашивания по Граму (1 фл. - 500 мл) | по запросу |
| (13К059.3) | Обесцвечивающий раствор по Цилю-Нильсену - для выявления Cruptosporidium (1 фл. - 1000 мл) | по запросу |
| (13К059.1) | Окраска ГОФП для выявления повреждений миокарда, нбор | по запросу |
| (13К060) | о-Ксилол 1 л (ортоксилол)** | по запросу |
| (13К061) | Орсеин, 100 тестов | по запросу |
| (13К062) | Основной фуксин Циля, 950 мл | по запросу |
| (13К063) | ПикроМаллори, 100 тестов | по запросу |
| (13К064) | Пикрофуксин по Ван-Гизону, 1 л | по запросу |
| (13К064.1) | Подсиняющий раствор, 1 л | по запросу |
| (13К065) | Реактив Самсона, 1 л | по запросу |
| (13К066) | Реактив Фуше, 50 мл | по запросу |
| (13К067) | Реактив Шиффа, 250 мл | по запросу |
| (13К067.1) | Реактив Шиффа по Хочкиссу-Мак-Манусу – для выявления тканевых структур, содержащих в своём составе близко расположенные гликолевые или аминогидроксильные группы, 500 мл** | по запросу |
| (13К068) | Судан III, ЧДА, 50 г | по запросу |
| (13К069) | Судан III по Геркстеймеру, 150 мл | по запросу |
| (13К069.1) | Судан черный, для окрашивания жировых отложений 150 мл | по запросу |
| (13К070) | Толуидиновый синий (модификация Нисля), 2 х 250 мл | по запросу |
| (13К071) | Толуидиновый синий-Альциановый желтый для Helicobacter pylori, 100 тестов | по запросу |
| (13К071.1) | Толуидиновый синий (для тучных клеток), 2 х 250 мл | по запросу |
| (13К071.5) | Толуидиновый синий для Хеликобактер Пилори, 1000 мл | по запросу |
| (13К071.4) | Толуол, чда, 1 л** | по запросу |
| (13К071.2) | ТРИС буфер промывочный + ТВИН20, 200 мл | по запросу |
| (13К071.3) | Фенол чда 1 л** | по запросу |
| (13К072.1) | Формалин 10 % забуференный нейтральный - 1 л - 5 л - 10 л - 25 л | по запросу |
| (13К072.5) | Формалин 37% (40 %) технический, 1 л** | по запросу |
| (13К072.3) | Формалин 37% (40 %) технический, 5 л** | по запросу |
| (13К072.4) | Формалин 37% (40 %) технический, 10 л** | по запросу |
| (13К073) | Фосфатный буфер (pH 6,8 – 7,2) для нормализации воды, 50 мл, (концентрат на 10 л) | по запросу |
| (13К073.1) | Фосфатный буфер 10Х рН 7,0 - для межоперационной обработки материала (1 уп. - 10х100 мл) | по запросу |
| (13К074) | Фуксин основной для ФСК, 100 г | по запросу |
| (13К074.1) | Фуксин кислый/Оранжевый G - для окрашивания тканевых образцов биопсии почек (1 уп. - 100 тестов) | по запросу |
| (13К075) | Циль-Нильсен (для срезов) готовый набор для окраски, на 100 тестов | по запросу |
| (13К076) | Циль-Нильсен (для мазков) готовый набор для окраски, на 400 тестов | по запросу |
| (13К077) | Эозин водно-спиртовой концентрированный, 1 л | по запросу |
| (13К078) | Эозин водный 1%, 1 л | по запросу |
| (13К078.1) | Эозин водный 0,5%, 1 л | по запросу |
| (13К079) | Эозин желтоватый концентрат, 1 % спиртовой раствор, 50 мл | по запросу |
| (13К080) | Эозин К сухой ЧДА (эозин-калий водорастворимый) 1 кг | по запросу |
| (13К081) | Эозин К сухой ЧДА (эозин-калий водорастворимый) 50 г | по запросу |
| (13К082) | Эозин по Май-Грюнвальду в растворе, 950 мл | по запросу |
| (13К083) | Эозин метиленовый синий типа Лейшмана в растворе, 950 мл | по запросу |
| (13К083.1) | Эозин Н сухой, 50 г** (2018) | по запросу |

|  | 14. Весы для лабораторий (14В000) |
| --- | --- |
| (14В001) | Весы специальные лабораторного класса точности электронные до 300 г, в комплекте с калибровочной гирей 200 г | 22 700 |
| (14В002) | Весы специальные лабораторного класса точности 0,1 г – 3000 г, | 19 500 |

|  | 15. Хранение и транспортировка стекол и блоков (15Х000) |
| --- | --- |
| (15Х001.1) | Шкаф (для архивирования и хранения) картотечный (5 модулей), ок. 65 тыс. стекол | 122 000 |
| (15Х001.2) | Шкаф (для архивирования и хранения) картотечный (3 модуля), ок. 39 тыс. стекол | 74 000 |
| (15Х001.3) | Шкаф (для архивирования и хранения) картотечный (1 модуль), ок. 13 тыс. стекол / увеличенной вместимости 26 тыс.стекол | 28 000 / 36 000 |
| (15Х001.31) | Шкаф (для архивирования и хранения) картотечный (1 модуль), блоки | 28 500 |
| (15Х001.4) | Модуль для архивирования и хранения в гистологии настольный | 6 600 |
| (15Х002.1) | Транспортный контейнер из пластика для транспортировки 5-ти предметных стекол (10 шт. / уп.) (толщина стекла 1,2 мм, крышка) | 1 250 |
| (15Х006) | Планшет для предметных стекол без крышки в горизонтальном положении на 20 стекол, пластик | 750 |
| (15Х004) | Планшет картонный для стёкол (для 10 предметных стекол), с крышкой, 10 шт. | 7 100 |
| (15Х005.1) | Пластмассовый контейнер-держатель для сушки и хранения предметных стекол в вертикальном положении, прозрачная крышка, нумерация ячеек - для 100 стекол | 1 900 |
| (15Х005.2) | - для 200 стекол | 2 500 |
| (15Х005.3) | - для 400 стекол | 3 500 |
| (15Х007) | Пластмассовый поднос из полистирена для предметных стекол без крышки в горизонтальном положении на 40 стекол, 10 шт/уп. | 3700 |
| (15Х008) | Коробка (штатив-бокс) для 25 предметных стекол (длинным ребром вверх) с крышкой, пластик | 500 |
| (15Х009) | Коробка (штатив-бокс) для 50 предметных стекол (длинным ребром вверх) с крышкой, пластик | 550 |
| (15Х010) | Коробка (штатив-бокс) для 100 предметных стекол (длинным ребром вверх) с крышкой, пластик (2018) | 600 |
| (15Х011.1) | Коробка для хранения предметных стекол из картона черного цвета, на деревянной раме, с крышкой на петлях, металлическими замками, нумерованными пазами для предметных стекол 76 х 26 мм, антистатическим пластиковым поддоном (резистентным к ксилолу), бумажным вкладышем для надписей с нумерацией, - для 100 предм. стекол | 2 500 |
| (15Х011.2) | - для 50 предметных стекол | 1 900 |
| (15Х011.3) | - для 25 предметных стекол | 1 800 |
| (15Х012) | Бокс картонный для хранения и транспортировки парафиновых блоков, 30 х30 х 4,5см, 10 шт./уп.** | 3 500 |

|  | 16. Мебель специальная для лабораторий (16М000) |
| --- | --- |

| (16М001) | Мойка двухсекционная с тремя выдвижными ящиками, 1500 х 600 х 860 | 250 000 |
| --- | --- | --- |
| (16М001.1) | Мойка напольная, нержавеющая сталь, с тумбой, 50 х 60 см, регулируемые опоры, смеситель, гибкая подводка, слив | 85 000 |
| (16М001.2) | Мойка напольная, нержавеющая сталь, кислотостойкая, двухсекционная, с тумбой с распашными дверцами, регулируемые опоры, смеситель, гибкая подводка, слив | 110 000 |
| (16М002) | Стол-шкаф для покраски и разведения кислот с вытяжкой, нержавеющая сталь (две перфорированные полки, одинарная раковина справа, облучатель бактерицидный, светильник, блок розеток, подъемное оргстекло, вентилятор, 1222 x 700 x 2300 мм, высота от пола до столешницы 750 мм) | 285 000 |
| (16М003) | Стол-шкаф для размещения двух термостатов и заливки материала в парафин с вытяжкой, нержавеющая сталь (облучатель бактерицидный, светильник, блок розеток вентилятор, 2 передвижные тумбы, 1800 x 700 x 2300 мм (высота от пола до столешницы 750 мм), комплект расходных материалов для парафиновой заливки) | 275 000 |
| (16М004) | Стол лабораторный, столешница из нержавеющей стали с мойкой, 1500 х 600 х 900 мм | 59 000 |
| (16М005) | Шкаф для документов и справочной литературы двухстворчатый, металл/стекло | 14 000 |
| (16М006) | Шкаф для медицинской посуды одностворчатый, металл/стекло | 10 000 |
| (16М007) | Шкаф из нержавеющей стали односекционный, 900 х 350 х 2000 мм, с полками (опционально с фланцем для подсоединения к системе вентиляции, вентилятор) | 110 000 |
| (16М008) | Шкаф из нержавеющей стали двухсекционный, 1800 мм х 350 х 2000 мм, с полками (опционально с фланцем для подсоединения к системе вентиляции, вентилятор) | 220 000 |
| (16М009) | Шкаф навесной для батареи спиртов с системой для подключения к вытяжке, нержавеющая сталь (2 стеклянные дверцы, вентилятор, 1200 x 350 x 723 мм) | 79 000 |
| (16М010) | Шкаф для безопасного и правильного хранения опасных жидкостей, нержавеющая сталь (вентилятор, 6 выдвижных полок, 1200 x 350 x 2000 мм) | 255 000 |
| (16М011) | Шкаф ШМФ-01 (шкаф специальный для длительного хранения медикаментов и перевязочного материала, двухдверный) | 39 950 |
|  | Шкафы медицинские металлические в широком ассортименте (металл, стекло, одностворчатые, двустворчатые, количество полок – на выбор, выдвижные ящики, встроенные секции с замком и т.д.) |
|  | 17. Вытяжные шкафы (17В000) |
| (17В001) | Вытяжной шкаф, полностью из нержавеющей стали, 1200 мм** | 320 000 |
|  | Вытяжные шкафы серии ШВ (ламинированная ДСП, вентилятор), варианты столешницы: |  |
| (17В002) | - постформинг (без мойки / с мойкой) | 45 000 49 000 |
| (17В003) | - керамическая плитка (без мойки / с мойкой) | 46 000 50 000 |
|  | Вытяжные шкафы серии ШВ (алюминиевый каркас) |  |
| (17В004) | - пластик (без мойки / с мойкой) | 46 000 53 000 |
| (17В005) | - керамическая плитка (без мойки / с мойкой) | 49 000 56 000 |

|  | 18. Электрические пилы для аутопсии (18Э000) |
| --- | --- |

| (18Э001.1) | Пила аутопсийная электрическая секционная осциллирующая 740 (пила секционная патологоанатомическая с принадлежностями) (Германия) | 2 430 EUR |
| --- | --- | --- |
| (18Э001.2) | Пила аутопсийная электрическая секционная осциллирующая 740 (Германия), аккумуляторная | 2 530 EUR |
| (18Э001.21) | Пила аутопсийная электрическая секционная осциллирующая 740 (Германия), с вакуумэкстрактором | 5 500 EUR |
| (18Э001.3) | Пила аутопсийная электрическая секционная осциллирующая CM (Германия) | 1 670 EUR |
|  | Полотно дополнительное к пилам электрическим секционным (принадлежность к пиле): |  |
| (18Э002.1) | - круглое 50 мм | 132 EUR |
| (18Э002.2) | - круглое 65 мм | 132 EUR |
| (18Э002.3) | - сегментарное 20 мм, d ~ 65 мм | 132 EUR |
| (18Э002.4) | - двухсегментарное 90 мм и 14 мм, d ~ 65 мм | 132 EUR |
| (18Э003.1) | Пила многофункциональная осциллирующая ПКТ-М6 (продольное расположение полотна, с педалью) | 175 000 |
| (18Э003.2) | Пила многофункциональная осциллирующая ПКТ-М7 (поперечное расположение полотна, с педалью) | 175 000 |

|  | 19. Наборы секционных инструментов (19Н000) |
| --- | --- |
| (19Н001) | Набор секционный (набор инструментов и изделий для вскрытия и исследования трупов), 50 предметов | 25 500 |
| (19Н001.1) | Набор инструментов для вскрытия в алюминиевом кейсе | 62 000 |
| (19Н002) | Набор секционный для вскрытия мертворожденных и детей до года | 920 USD |
| (19Н003) | Набор инструментов секционный для аутопсии малый RD (Германия / США) ** | 898 Euro |
| (19Н004) | Набор большой операционный | 112 000 |
| (19Н004.1) | Набор хирургический большой НА-50т | 277 000 |
| (19Н005) | Набор инструментов ветеринарный анатомический большой (Н-390) | 19 950 |
| (19Н006) | Набор инструментов ветеринарный анатомический малый | 15 750 |
| (19Н007) | Набор инструментов ветеринарный хирургический большой | 31 600 |
| (19Н008) | Набор инструментов ветеринарный хирургический малый | 9 900 |

|  | 20. Инструментарий (20И000) |
| --- | --- |

| (20И001.1) | Долото с шестигранной ручкой плоское с односторонней заточкой 230 х 20 мм | по запросу |
| --- | --- | --- |
| (20И001.4) | Долото с шестигранной ручкой плоское с односторонней заточкой 230 х 10 мм | по запросу |
| (20И001.5) | Долото с шестигранной ручкой плоское с односторонней заточкой 230 х 15 мм | по запросу |
| (20И001.6) | Долото с шестигранной ручкой плоское с двухсторонней заточкой 230 х 15 мм | по запросу |
| (20И001.61) | Долото с шестигранной ручкой плоское с двухсторонней заточкой 230 х 15 мм (Д-70) | по запросу |
| (20И001.7) | Долото с шестигранной ручкой плоское с односторонней заточкой 230 х 20 мм | по запросу |
| (20И001.2) | Долото с шестигранной ручкой желобоватое 200 мм ширина рабочей поверхн. 15 мм | по запросу |
| (20И001.3) | Долото с шестигранной ручкой желобоватое 200 мм ширина рабочей поверхн. 10 мм | по запросу |
| (20И003.1) | Зажим артериальный Halsted-Mosquito прямой | по запросу |
| (20И002) | Зажим к/о, зубчатый, прямой № 2, 200 мм | по запросу |
| (20И002.1) | Зажим к/о т.Москит из/ребру д/нн 125 мм | по запросу |
| (20И003) | Зажим к/о Москит из/ плоскости 150 мм | по запросу |
| (20И003.1) | Зажим к/о Москит прямой 150 мм | по запросу |
| (20И004) | Зажимной инструмент (корнцанг изогнутый) | по запросу |
| (20И004.1) | Зажимной инструмент (корнцанг прямой), 150 мм | по запросу |
| (20И0041) | Зажимной инструмент (корнцанг прямой), 260 мм | по запросу |
| (20И005) | Зонд анатомический трупный с делениями | по запросу |
| (20И006) | Зонд хирургический желобоватый, 170-180 мм (J-23-044 Зонды) | по запросу |
| (20И006.1) | Зонд хирургический пуговчатый двухсторонний (130х1) | по запросу |
| (20И006.2) | Зонд хирургический пуговчатый двухсторонний (160х1,5) (J-23-031 Зонды) | по запросу |
| (20И006.3) | Зонд хирургический пуговчатый двухсторонний (160х2) | по запросу |
| (20И006.4) | Зонд хирургический пуговчатый двухсторонний (180х2) | по запросу |
| (20И006.5) | Зонд хирургический пуговчатый двухсторонний (200х1,5) | по запросу |
| (20И006.6) | Зонд хирургический пуговчатый двухсторонний (250х1,5) | по запросу |
| (20И006.7) | Зонд хирургический пуговчатый двухсторонний (250х2) | по запросу |
| (20И006.8) | Зонд хирургический пуговчатый двухсторонний (250х3) | по запросу |
| (20И006.9) | Зонд хирургический пуговчатый двухсторонний (300х2) | по запросу |
| (20И006.10) | Зонд хирургический пуговчатый двухсторонний (400х3,5) | по запросу |
| (20И007.1) | Игла хирургическая прямая 0А1 0,8х65, 50 шт. / уп. | по запросу |
| (20И007.2) | Игла хирургическая прямая, пружинящее ушко 0А2, 50 шт. / уп. | по запросу |
| (20И008.5) | Игла с изогнутым концом, трехгранным острием, с непружинящим ушком 1В2-1,8х108 (анатомическая полуизогнутая), 50 шт./уп. (Россия) | по запросу |
| (20И008) | Иглы хирургические нестерильные с непружинящим ушком (полуизогнутые, рабочая часть обратно-режущая, PM/A),12 шт./уп. (Венгрия): - диаметр 2 мм, длина 145 мм - диаметр 2 мм, длина 130 мм - диаметр 2 мм, длина 115 мм - диаметр 2 мм, длина 100 мм - диаметр 1,80 мм, длина 85 мм - диаметр 1,80 мм, длина 75 мм | по запросу |
| (20И008.5) | Иглы хирургические нестерильные с непружинящим ушком (изогнутые, рабочая часть обратно-режущая, PM/S),12 шт./уп. (Венгрия): - диаметр 2 мм, длина 145 мм - диаметр 2 мм, длина 130 мм - диаметр 2 мм, длина 115 мм - диаметр 2 мм, длина 100 мм - диаметр 1,80 мм, длина 85 мм - диаметр 1,80 мм, длина 75 мм | по запросу |
| (20И008.1) | Иглодержатель 160 мм | по запросу |
| (20И008.2) | Иглодержатель 200 мм | по запросу |
| (20И008.3) | Иглодержатель 250 мм | по запросу |
| (20И008.4) | Иглодержатель общехирургический с твердосплавными пластинами | по запросу |
| (20И009) | Коробка стерилизационная с фильтром (круглая) - бикс - 3 л - 6 л - 9 л - 12 л - 18 л | по запросу |
| (20И009) | Подставка под бикс с педалью | по запросу |
| (20И010) | Кипятильник дезинфекционный П-40-1 | по запросу |
| (20И011) | Коробка стерилизационная с фильтром (прямоугольная) - 9 л - 18 л | по запросу |
| (20И011.1) | Коронкосниматель | по запросу |
| (20И011.3) | Костодержатель изогнутый | по запросу |
| (20И011.2) | Крючок пластинчатый по Фарабефу парный 150 мм | по запросу |
| (20И012) | Крючок хирургический трехзубый острый № 2 | по запросу |
| (20И013.1) | Крючок хирургический четырехзубый острый | по запросу |
| (20И013.2) | Крючок хирургический четырехзубый тупой | по запросу |
| (20И014.1) | Кусачки Дальгреа для взрослых (инструмент для вскрытия полости черепа путем прокусывания кости между трепанационными отверстиями) | по запросу |
| (20И014.2) | Кусачки для ногтей изогнутые | по запросу |
| (20И014) | Кусачки костные по Листону Щ-106-П | по запросу |
| (20И014.1) | Кусачки костные по Листону (Щ-106) | по запросу |
| (20И014.2) | Кусачки костные по Листону (JO-21-947 Щипцы) | по запросу |
| (20И014.3) | Кусачки костные для операций на пзвоночники с удлиненными ручками (по Листону) Щ-60 | по запросу |
| (20И015) | Кусачки реберные универсальные с изогнутым ножом К-830 | по запросу |
| (20И016) | Лезвия офтальмологические микрохирургические остроконечные под углом 45 гр, ширина 1,5 мм, 90 шт. | по запросу |
| (20И016.1) | Лезвия офтальмологические микрохирургические остроконечные под углом 30 гр, ширина 1,5 мм, 90 шт. | по запросу |
| (20И016.2) | Лезвие хирургическое (вид 253740), из нержавеющей стали, от № 1, 100 шт. (Инструмент режущий с приспособлениями) | по запросу |
| (20И017) | Ложка измерительная для жидкости (J-20-366-40 Кюретка) | по запросу |
| (20И017) | Ложка измерительная для жидкости Л-36 | по запросу |
| (20И018) | Лоток почкообразный большой (260 мм) / средний (200 мм) / маленький (160 мм) | по запросу |
| (20И019.1) | Лоток почкообразный полимерный автоклав., 0,35 л | по запросу |
| (20И019.2) | Лоток почкообразный полимерный автоклав., с крышкой, ручкой и носиком 1,75 л | по запросу |
| (20И020) | Лоток прямоугольный металлический - 200 х 150 х 30 мм - 260 х 180 х 30 мм - 300 х 220 х 35 мм - 400 х 300 х 40 мм | по запросу |
| (20И020.3) | Лоток прямоугольный металлический, с крышкой - 200 х 150 х 30 мм - 260 х 180 х 30 мм - 300 х 220 х 35 мм - 400 х 300 х 40 мм | по запросу |
| (20И020.1) | Лоток прямоугольный (полистирол), с крышкой, 250 х 190 х 48 мм (0,85 л) | по запросу |
| (20И020.2) | Лоток прямоугольный (полистирол), с крышкой, 200 х 154 х 40 мм (0,5 л) | по запросу |
| (20И022) | Молоток анатомический с крючком | по запросу |
| (20И022.1) | Молоток анатомический с крючком МА-«М-МИЗ» | по запросу |
| (20И023) | Молоток хирургический металлический с накладкой 41х50 | по запросу |
| (20И023.1) | Нитки капролон № 3 метрические, белые, бабина 80 м | по запросу |
| (20И024.1) | Нож аутопсийный с деревянной ручкой, длина лезвия 170 мм (Германия) | по запросу |
| (20И024.2) | Нож аутопсийный с деревянной ручкой, длина лезвия 110 мм (Германия) | по запросу |
| (20И024.3) | Нож аутопсийный с металлической ручкой, длина лезвия 85 мм (Германия) | по запросу |
| (20И024) | Нож ампутационный малый (Скальпель J-15-053B) | по запросу |
| (20И024.1) | Нож ампутационный малый Н-39 (НЛ 250х120) (Россия) | по запросу |
| (20И025) | Нож ампутационный большой (Скальпель J-15-053A) | по запросу |
| (20И025.1) | Нож ампутационный большой Н-38 (НЛ 315х180) (Россия) | по запросу |
| (20И026) | Нож брюшистый 85 мм | по запросу |
| (20И027) | Нож мозговой (J-15-061 Скальпель) | по запросу |
| (20И027.1) | Нож мозговой (Россия) | по запросу |
| (20И027.1) | Нож мозговой с металлической ручкой, длина лезвия 240 мм (Германия) | по запросу |
| (20И028.1) | Нож резекционный брюшистый 165 х 55 | по запросу |
| (20И028) | Нож резекционный по Лангенбеку (J-15-043A Скальпели) | по запросу |
| (20И029) | Нож хрящевой реберный (Скальпель J-15-048A) | по запросу |
| (20И029.1) | Нож хрящевой реберный Н-131 (НЛ 205 х 75) (Россия) | по запросу |
| (20И029.2) | Нож хрящевой реберный (Франция) | по запросу |
| (20И030) | Ножницы анатомические кишечные прямые, 210 мм (Ножницы J-22-241) | по запросу |
| (20И030.1) | Ножницы глазные для снятия швов прямые с пуговкой, 115 мм (J-22-180A Ножницы) | по запросу |
| (20И030.2) | Ножницы глазные прямые, остроконечные, 115 мм (J-22-211A Ножницы) | по запросу |
| (20И030.3) | Ножницы глазные прямые, остроконечные, 113 мм (н-41-1т) | по запросу |
| (20И030.6) | Ножницы глазные прямые, тупоконечные, 115 мм (J-22-056 Ножницы), Metzenbaum | по запросу |
| (20И030.8) | Ножницы глазные прямые, тупоконечные, 113 мм (н-42-1т) | по запросу |
| (20И030.5) | Ножницы глазные вертикально-изогнутые, остроконечные, 115 мм (J-22-212A Ножницы) | по запросу |
| (20И030.7) | Ножницы глазные вертикально-изогнутые, остроконечные, 113 мм (н-41т) | по запросу |
| (20И030.4) | Ножницы глазные вертикально-изогнутые, тупоконечные, 115 мм (J-22-057 Ножницы), Metzenbaum | по запросу |
| (20И030.8) | Ножницы глазные вертикально-изогнутые, тупоконечные, 113 мм (н-42т) | по запросу |
| (20И031) | Ножницы для вскрытия сосудов, горизонтально-изогнутые 135 мм (н-2т) | по запросу |
| (20И033) | Ножницы для разрезания перевязочного материала 230 х 76 (н-10-м) | по запросу |
| (20И033.3) | Ножницы для глубоких полостей, изогнутые 280 мм | по запросу |
| (20И032) | Ножницы для разрезания повязок с пуговкой г/из. 180 мм (JO-21-122 Ножницы) | по запросу |
| (20И032.1) | Ножницы для разрезания повязок с пуговкой г/из. 185 мм (Н-230) | по запросу |
| (20И033.4) | Ножницы для рассечения мягких тканей в глубоких полостях вертикально-изогнутые 230 мм | по запросу |
| (20И033.1) | Ножницы микрохирургические 160 мм MS-1000 | по запросу |
| (20И033.2) | Ножницы коронарные изогнутые, 180 мм MS-1101 | по запросу |
| (20И034) | Ножницы-кусачки реберные Н-25 | по запросу |
| (20И034) | Ножницы остроконечные прямые 100 мм | по запросу |
| (20И035) | Ножницы парикмахерские 175 мм, хром, цельнометаллические | по запросу |
| (20И035.1) | Ножницы прямые 180 мм, остроконечные, по Метцебауму-Фино (J-22-164 Ножницы) | по запросу |
| (20И036) | Ножницы реберные Н-13 | по запросу |
| (20И037.1) | Ножницы сосудистые горизонтально-изогнутые, 160 мм (н-37т) | по запросу |
| (20И037.2) | Ножницы сосудистые вертикально-изогнутые, 160 мм (н-38т) | по запросу |
| (20И037) | Ножницы сосудистые прямые (180 мм) (J-22-181 Ножницы) | по запросу |
| (20И038) | Ножницы с одним острым концом прямые 145 мм (Ножницы J-22-012) | по запросу |
| (20И038.1) | Ножницы с одним острым концом прямые 140 мм (Н-232) | по запросу |
| (20И039) | Ножницы с одним острым концом изогнутые 145 мм | по запросу |
| (20И039.1) | Ножницы с одним острым концом изогнутые н-3-1т 140 мм | по запросу |
| (20И039.2) | Ножницы с одним острым концом изогнутые 140 мм (J-22-034) | по запросу |
| (20И040) | Ножницы с одним острым концом прямые 165 мм (J-22-014) | по запросу |
| (20И041) | Ножницы с двумя острыми концами вертикально изогнутые 100 мм | по запросу |
| (20И042) | Ножницы с двумя острыми концами прямые 145 мм (J-22-020 Ножницы) | по запросу |
| (20И042.1) | Ножницы с двумя острыми концами прямые 140 мм (Н-240) | по запросу |
| (20И042.1) | Ножницы с двумя острыми концами (остроконечные) вертикально-изогнутые 140 мм J-22-041 (Ножницы) | по запросу |
| (20И043) | Ножницы с узкими закругленными лезвиями вертикально-изогнутые 180 мм | по запросу |
| (20И044) | Ножницы тупоконечные прямые 140 мм (J-22-004 Ножницы) | по запросу |
| (20И044.1) | Ножницы тупоконечные прямые, 140 мм (Н-233) | по запросу |
| (20И045) | Ножницы тупоконечные прямые, 165 мм | по запросу |
| (20И046) | Ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые 100 мм | по запросу |
| (20И047) | Ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые 145 мм | по запросу |
| (20И048) | Ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые 165 мм | по запросу |
| (20И049) | Ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые 250 мм | по запросу |
| (20И049.1) | Ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые твердосплавные 140 мм | по запросу |
| (20И050) | Ножницы хирургические (остроконечные) прямые 145 мм (J-22-020 Ножницы) (Ножницы с двумя острыми концами прямые) | по запросу |
| (20И051) | Ножницы хирургические (остроконечные) изогнутые 145/150 мм | по запросу |
| (20И052) | Ножницы хирургические (остроконечные) прямые 165 мм (J-22-022 Ножницы) | по запросу |
| (20И052.1) | Ножницы хирургические (остроконечные) изогнутые 165 мм | по запросу |
| (20И053) | Пила дуговая (пила Люэра) | по запросу |
| (20И054.1) | Пила листовая с пластмассовой ручкой П-167 | по запросу |
| (20И054.2) | Пила листовая с металлической ручкой П-162 | по запросу |
| (20И054.11) | Пила листовая с металлической ручкой (JO-21-225 Инструменты многолезвийные) | по запросу |
| (20И054.2) | Пила рамочная | по запросу |
| (20И054.3) | Пила рамочная П-163 | по запросу |
| (20И055) | Пила ножевая | по запросу |
| (20И056) | Пила проволочная витая | по запросу |
| (20И057) | Полотно к пиле рамочной | по запросу |
| (20И058.1) | Пинцет анатомический глазной прямой 100 х 0,8 (J-16-131 Пинцеты) | по запросу |
| (20И058.3) | Пинцет анатомический глазной прямой па 100 х 0,6 ОФ-6-175 | по запросу |
| (20И058.2) | Пинцет анатомический глазной прямой 150 х 0,6 | по запросу |
| (20И059.1) | Пинцет анатомический общего назначения 140 х1,5 (J-16-022 Пинцеты) | по запросу |
| (20И059.11) | Пинцет анатомический общего назначения ПА 150 | по запросу |
| (20И059.13) | Пинцет анатомический общего назначения ПА 150х2,5 (П-97) нагартованный холод. штампов. | по запросу |
| (20И059.12) | Пинцет анатомический стандартный узкий 160 мм (J-16-023 Пинцеты) | по запросу |
| (20И059.2) | Пинцет анатомический общего назначения 205 мм (J-16-025 Пинцет) | по запросу |
| (20И059.3) | Пинцет анатомический общего назначения ПА 200х2,5 (П-220) | по запросу |
| (20И059.31) | Пинцет анатомический общего назначения 200 мм (пм-12т) | по запросу |
| (20И059.3) | Пинцет анатомический общего назначения 255 х 2 (J-16-026 Пинцет) | по запросу |
| (20И059.4) | Пинцет для твердой мозговой оболочки 200 х 1,3 | по запросу |
| (20И059.5) | Пинцет для твердой мозговой оболочки 200 х 1,3 (П-8) | по запросу |
| (20И059.6) | Пинцет для твердой мозговой оболочки по Уофу (J-16-085B), 205 мм | по запросу |
| (20И060) | Пинцет зубной изогнутый с острыми концами | по запросу |
| (20И060.1) | Пинцет зубчатолапчатый малый (155 мм х D7 мм) (Пинцет J-16-115) | по запросу |
| (20И060.11) | Пинцет зубчатолапчатый малый П-83 (ПХи 150х5,5) | по запросу |
| (20И060.2) | Пинцет зубчатолапчатый большой (200 мм х D18 мм) (Пинцет J-16-121) | по запросу |
| (20И060.2) | Пинцет зубчатолапчатый большой П-157 (ПХ 200х18) | по запросу |
| (20И061.1) | Пинцет пластиковый стерильный 200 мм (мин. партия 300 шт.) | по запросу |
| (20И061.2) | Пинцет пластиковый стерильный 250 мм | по запросу |
| (20И061.3) | Пинцет с острыми концами 200 мм анастомозный П-240 | по запросу |
| (20И062) | Пинцет хирургический 145 х 2,5 мм | по запросу |
| (20И062.1) | Пинцет хирургический 150 х 2,5 мм | по запросу |
| (20И063) | Пинцет хирургический общего назначения 205 мм (J-16-034) | по запросу |
| (20И063.1) | Пинцет хирургический общего назначения 200 х 2,5 мм (П-320) | по запросу |
| (20И064) | Пинцет хирургический общего назначения 250 х 2,5 мм | по запросу |
| (20И064.1) | Ранорасширитель реберный по Буфорду малый | по запросу |
| (20И064.2) | Ранорасширитель реберный по Буфорду большой | по запросу |
| (20И064.3) | Ранорасширитель речный для грудной полости с расходом зеркал от 0 до 195 мм | по запросу |
| (20И064.4) | Ранорасширитель речный для грудной полости с расходом зеркал до 209 мм | по запросу |
| (20И064.5) | Расширитель по Ингу 16 см | по запросу |
| (20И064.1) | Рашпиль (напильник) костный 184 мм | по запросу |
| (20И065) | Роторасширитель с кремальерой 190 мм | по запросу |
| (20И065.1) | Скальпель брюшистый большой | по запросу |
| (20И065.11) | Скальпель брюшистый большой Сб-5 н/с (Сб 160х50) | по запросу |
| (20И065.2) | Скальпель брюшистый средний 155 мм (Скальпели J-15-017 Скальпели) | по запросу |
| (20И065.2) | Скальпель брюшистый средний радиусный 150х42 | по запросу |
| (20И065.3) | Скальпель глазной средний 140 мм | по запросу |
| (20И065.5) | Скальпель остроконечный радиусный 153 х 47 | по запросу |
| (20И065.4) | Скальпель остроконечный средний 155 мм (J-15-027 Скальпели) | по запросу |
| (20И065.6) | Скальпель остроконечный средний Со150х40 (Со-4 н/с) (из стали 100Х13М) | по запросу |
| (20И066) | Скальпель одноразовый с пластиковой ручкой № 10-24 | по запросу |
| (20И066.2) | Скальпель одноразовый простой Feather от № 1 (200130023), 20 шт. | по запросу |
| (20И066.1) | Скальпель (вид 753780) (Инструмент режущий с приспособлениями), от № 1 | по запросу |
| (20И067) | Скальпеля лезвие съемное № 9, 10, 12, 13, 15, 17, 22, 24 (30 шт.) | по запросу |
| (20И067.1) | Скальпеля лезвие из углеродистой стали № 22 (100 шт.) | по запросу |
| (20И068) | Скальпеля ручка к съемным лезвиям 160 мм | по запросу |
| (20И069) | Скальпеля ручка к лезвиям | по запросу |
| (20И070) | Скальпеля ручка №3, № 4 | по запросу |
| (20И072) | Стакан медицинский с основанием 40х130 | по запросу |
| (20И072.2) | Трепан (ОР-7-233, устройство для трепанопункций лобных пазух в комплекте с канюлями (с мандреном) длиной 11, 13 15 мм, иглами с тупым концом диаметрами 1,0 и 1,6 мм; шприцем инъекционным 10 мл типа рекорд; томом и сверлом) | по запросу |
| (20И072.1) | Щипцы костные кусачки шарнирные с прямыми копьевидными губками | по запросу |
| (20И073) | Шпатель для языка прямой 160 х 10 мм, мед. сталь | по запросу |
| (20И073.1) | Шпатель для языка прямой, пластик, одноразовый, 130 шт., 100 шт. | по запросу |
| (20И073.2) | Шпатель для языка деревянный, 100 шт. | по запросу |
| (20И074) | Шпатель для цемента двухсторонний стоматологический | по запросу |
| (20И075.3) | Шприц инъекционный многоразового применения 2 см3 А-2МСК (2-1-10:100-А-МСК) (разборный) | по запросу |
| (20И075.4) | Шприц инъекционный многоразового применения 5 см3 А-5МСК (5-1-10:100-А-М-Ск /1ц/) (разборный) | по запросу |
| (20И075.1) | Шприц стеклянный многоразовый А-20МСК 20 мл | по запросу |
| (20И075.2) | Шприц с силиконовым кольцом на поршне для промывания полостей 100-150 см3 с дв. шкал (Жане) Ш-712 | по запросу |
| (20И076) | Щипцы-кусачки костные с круглыми губками прямые 175 мм (JO-21-881 Щипцы) | по запросу |
| (20И076.1) | Щипцы-кусачки костные с круглыми губками прямые Щ-59 | по запросу |
| (20И014.3) | Щипцы-кусачки костные Stille-Liston, 27 см (JO-21-967 Щипцы) | по запросу |
| (20И076.4) | Щипцы для удаления резцов и клыков верхней челюсти № 2 | по запросу |
| (20И076.2) | Щипцы для удаления резцов, клыков и премоляров нижней челюсти № 13 | по запросу |
| (20И077) | Щипцы пулевые | по запросу |
| (20И078) | Языкодержатель (зажимной инструмент) | по запросу |

|  | 21. Мешки для трупов, перчатки, фартуки, противочумные костюмы, расходные материалы (21Р000) |
| --- | --- |

| (21Р009) | Перчатки кольчужные устойчивые к порезам (волокно Dyneema) | 2 750 / пара |
| --- | --- | --- |
|  | Перчатки кольчужные (кольца из нержавеющей стали), с пластиковым ремешком |  |
| (21Р009.1) | - до запястья (1 шт.) | 125 Euro |
| (21Р009.2) | - манжета 8 см (1 шт.) | 153 Euro |
| (21Р009.3) | - манжета 15 см (1 шт.) | 185 Euro |
| (21Р009.4) | - манжета 19 см (1 шт.) | 207 Euro |
| (21Р010) | Перчатки трехслойные биоактивные G-VIR | 990 / пара |
| (21Р011) | Нарукавники ПВХ многоразовые, 460 мм | 420 / пара |
| (21Р012) | Фартук одноразовый п/э белый, нестер. (100 шт./уп.) 81 х 125 см | 900 |
| (21Р013) | Фартук одноразовый белый с диспенсером (50 шт./уп.) 145 х 75 / 170 х 75 см | 2 890 / 3 390 |
| (21Р014) | Фартук кольчужный | 15 000 |
| (21Р015.1) | Фартук ПВХ влагоустойчивый, 97 х 120 см, завязки | 570 |
| (21Р015.2) | Фартук ПВХ уплотненный, 90 х 120 см, толщина 0,508 мм, завязки** | 990 |
| (21Р016) | Очки специальные защитные | 490 |
| (21Р017) | Маска пластмассовая для защиты лица (щиток и оправа), 10 шт./уп. | 2 200 / уп. |
| (21Р017.1) | Маска (щиток) пластмассовая для защиты лица многоразовая** | 1 090 |
| (21Р017.2) | Шапочка одноразовая, 100 шт. | 1 400 |
| (21Р018) | Противочумный костюм многоразовый с сумкой «Кварц-1М» | 9 900 |
| (21Р019) | Противочумный костюм 1 типа «Алмаз» (бязь) | 6 490 |
| (21Р020) | Противоэпидемический комплект (полимерный) | 4 000 |
| (21Р021) | Комплект противоэпидемический одноразовый «САДОЛИТ-1» | 1 900 |
| (21Р022) | Комплект противоэпидемический одноразовый «САДОЛИТ-1А» | 1 700 |
| (21Р023.1) | Комплектующие к укладкам для забора образцов от пациентов и тел, подозрительных на особо опасные инфекции (без окружающей среды) | 65 000 |
| (21Р023.2) | Комплектующие к укладкам для забора образцов от пациентов, тел и объектов окружающей среды подозрительных на особо опасные инфекции | 87 000 |

|  | 22. Оборудование и инструментарий для экспертов (22О000) |
| --- | --- |

| (22О002) | Динамометр индикатор эксперта | 3 700 |
| --- | --- | --- |
| (22О003.1) | Лупа бинокулярная налобная | 5 500 |
| (22О003.2) | Лупа просмотровая | 500 |
| (22О004) | Молоток неврологический для исследования сухожильных рефлексов (молоток с иглой и кисточкой) | 500 |
| (22О005) | Набор инструментов для исследования сухожильных рефлексов и болевой чувствительности | 880 |
| (22О006) | Набор для бальзамации | 75 000 |
| (22О007) | Ростомер | 3 800 |
| (22О008) | Секундомер механический металлический | 9 900 |
| (22О009) | Стержень металлический для идиомускулярной пробы | 2 300 |
| (22О010) | Стетофонендоскоп Б.Е. Вотчала | 750 |
| (22О012) | Термометр ТМП-2 (базовая насадка, насадка в виде иглы) 2018 | 15 900 |
| (22О013) | Термометр технический стеклянный (- 50о С + 50о С) | 1 000 |
| (22О014) | Термометр технический стеклянный (- 50…+50 С), 163 мм | 700 |

|  | 23. Бальзамирование (23Б000) |
| --- | --- |
| (22Б001) | Прибор для бальзамирования EEP Twin PumpPum 002 (Великобритания) | 3 380 Euro |
| (22Б002) | Набор для бальзамирования (Франция) | 240 000 |
|  | 24. Весы для ритуальных центров (24В000) |
| (24В001) | Весы электронные подвесные (напольные динамометрические на стойке передвижные) от 40 г до 15 кг | 19 500 |
| (24В002) | Весы настольные электронные (платформенные), с комплектом емкостей (диапазон взвешивания от 40 г до 3 кг) | 21 000 |
| (24В003.1) | Весы напольные электронные (специальные для взвешивания объектов на тележке с наклонным пандусом для закатывания, до 300 кг) | 111 000 |
| (24В003.2) | Весы напольные электронные (специальные для взвешивания объектов на тележке с наклонным пандусом для закатывания, до 300 кг), нержавеющая сталь | 159 000 |

|  | 25. Холодильные камеры специальные (25Х000) |
| --- | --- |
| (25Х015) | Камера холодильная специальная (15 поддонов – 3 секции), нерж. / нерж. | по запросу |
| (25Х015.1) | Камера холодильная специальная (15 поддонов – 3 секции), нерж. / оцинк. | по запросу |
| (25Х012) | Камера холодильная специальная (12 поддонов – 3 секции), нерж. / нерж. | по запросу |
| (25Х012.1) | Камера холодильная специальная (12 поддонов – 3 секции), нерж. / оцинк. | по запросу |
| (25Х009) ) | Камера холодильная специальная (9 поддонов – 3 секции), нерж. / нерж. | по запросу |
| (25Х009.1) | Камера холодильная специальная (9 поддонов – 3 секции), нерж. / оцинк. | по запросу |
| (25Х008) | Камера холодильная специальная (8 поддонов), нерж. / нерж. | по запросу |
| (25Х008.1) | Камера холодильная специальная (8 поддонов), нерж. / оцинк. | по запросу |
| (25Х006) | Камера холодильная специальная (6 поддонов), нерж. / нерж. | по запросу |
| (25Х006.1) | Камера холодильная специальная (6 поддонов), нерж. / оцинк. | по запросу |
| (25Х004) | Камера холодильная специальная (4 поддона), нерж. / нерж. | по запросу |
| (25Х004.1) | Камера холодильная специальная (4 поддона), нерж. / оцинк. | по запросу |
| (25Х003) | Камера холодильная специальная (3 поддона), нерж. / нерж. | по запросу |
| (25Х003.1) | Камера холодильная специальная (3 поддона), нерж. / оцинк. | по запросу |
| (25Х002) | Камера холодильная специальная (2 поддона), нерж. / нерж. | по запросу |
| (25Х002.1) | Камера холодильная специальная (2 поддона), нерж. / оцинк. | по запросу |
| (25Х002.2) | Камера холодильная специальная (2 поддона), нерж. / нерж., боковая загрузка | по запросу |
| (25Х002.3) | Камера холодильная специальная (2 поддона), нерж. / оцинк., боковая загрузка | по запросу |
| (25Х001) | Камера холодильная специальная (1 поддон), нерж. / оцинк. | по запросу |
| (25Х111) | Поддон к холодильной камере дополнительный, нержавеющая сталь | по запросу |
| (25Х1112) | Подставка под холодильную камеру, нерж. сталь, 350 мм | по запросу |

|  | 26. Стеллажи для временного хранения тел в ритуальных центрах (26С000) |
| --- | --- |
| (26С001) | Стеллаж для трупов на 4 места (4 поддона с ложем из нержавеющей стали) (стеллаж для временного хранения тел в ритуальных центрах) | 143 000 |
| (26С001.1) | Стеллаж для трупов на 4 места (4 поддона с ложем из нержавеющей стали), несущая конструкция – нержавеющая сталь | 199 000 |
| (26С002) | Стеллаж для трупов на 2 места (2 поддона с ложем из нержавеющей стали) | 86 000 |
| (26С002.1) | Стеллаж для трупов на 2 места (2 поддона с ложем из нержавеющей стали), несущая конструкция – нержавеющая сталь | 138 000 |
|  | Стеллаж для хранения трупов с поддонами из нержавеющей стали – изготовим по требуемым размерам, любая конструкция |

|  | 27. Носилки (27Н007.1) |
| --- | --- |
| (27Н007.1) | нержавеющая сталь, 2100 х 550 х 170 | 18 000 |
| (27Н007.2) | нержавеющая сталь, на колесных опорах | 19 900 |
| (27Н007.3) | лотковые, 1950 х 550 х 150, с колесами, 0830 алюминий | 22 000 |
| (27Н007.4) | лотковые, 1950 х 550 х 150, с колесами, 0830 нержавеющая сталь | 29 000 |
| (27Н007.5) | Носилки санитарные продольно-складные | 8 900 |

|  | 28 Тележки для перевозки и загрузки в ритуальных центрах (специальные), носилки нержавеющие (28Т000) |
| --- | --- |
|  | Тележка для перевозки (специальная внутрикорпусная) |
| (28Т001) | одноуровневая (каталка), носилки съемные с ложем из нержавеющей стали | 32 000 |
| (28Т001.3) | одноуровневая (каталка), носилки съемные с ложем из нержавеющей стали, двухсекционные, с подъемной секцией | 36 000 |
| (28Т001.2) | одноуровневая (каталка), съемный поддон на колёсиках, с бортиками, нерж. сталь | 62 000 |
| (28Т001.1) | ТПО-1, одноуровневая (каталка), носилки съемные с ложем из нержавеющей стали, со съемной крышкой из нержавеющей стали | 87 000 |
| (28Т002) | многоуровневая, носилки съемные с ложем из нержавеющей стали | 52 000 |
| (28Т002.1) | Трехуровневый комплект тележек с ложем из нержавеющей стали | 133 000 |
|  | Тележка для перевозки (специальная), с гидравлическим приводом |
| (28Т003.1) | платформа (несъемная) из нержавеющей стали | 74 000 |
| (28Т003.2) | носилки съемные с ложем из нержавеющей стали | 81 000 |
| (28Т003.3) | платформа (несъемная) из нержавеющей стали, съемная нержавеющая крышка | 109 000 |
| (28Т003.4) | для бальзамирования и демонстрации тел, съемный поддон-лоток нерж. | 140 000 |
| (28Т003.5) | полностью из нержавеющей стали, телескопический кожух | 180 000 |
|  | Тележка для перевозки (специальная), с гидравлическим приводом, электрическая, самоходная** |
| (28Т004) | ТПГ-1э платформа (несъемная) из нержавеющей стали (варианты платформы)** | 217 000 |
|  | Тележка для загрузки стеллажей и холодильников в ритуальных центрах (транспортно-подъемная гидравлическая)** |
|  | Высота подъёма 2000 мм |
| (28Т005.1) | ТТП-2.0 (направляющие для поддонов: рельсовые / роликовые)** | 130 000 |
| (28Т005.2) | ТТП-2.0 (платформа)** | 136 000 |
| (28Т005.5) | Тележка для загрузки стеллажей и холодильников в ритуальных центрах (транспортно-подъемная гидравлическая), высота подъёма 2000 мм, полностью из нержавеющей стали** | 225 000 |
|  | Высота подъёма 1500 мм |  |
| (28Т005.3) | ТТП-1.0 (направляющие для поддонов: рельсовые / роликовые) | 125 000 |
| (28Т005.4) | ТТП-1.0 (платформа) | 130 000 |
|  | Тележка для загрузки стеллажей и холодильников в ритуальных центрах (транспортно-подъемная электрическая) |
| (28Т005.5) | (направляющие для поддонов: рельсовые / роликовые) | 220 000 |
|  | Тележки для гробов |  |
| (28Т006) | Тележка специальная для установки и перевозки гроба, раскладывающаяся, с приемным устройством для автомобиля, грузоподъемность 250 кг | 281 000 |
| (28Т006.1) | Тележка для перевозки и хранения 3-х гробов (нержавеющая сталь) | 72 000 |
| (28Т006.2) | Тележка для перевозки и хранения 2-х гробов (нержавеющая сталь) | 46 000 |
| (28Т006.3) | Тележка для перевозки и хранения 2-х гробов | 50 000 |

|  | 29. Столы секционные (29С000) |
| --- | --- |

|  | Стол секционный, полностью из нержавеющей стали** |
| --- | --- |
| (29С001) | СА (базовая комплектация с подголовником - подспинником) | 92 000 |
| (29С002) | СА 0.1 (в комплекте препарационный столик) | 96 000 |
| (29С003) | СА 0.2 (препарационный столик, бак для утилизации сливных вод) | 138 000 |
| (29С004) | СА 0.2v (передвижной, препарационный столик, бак для утилизации сливных вод)** | 125 000 |
| (29С005) | СА 0.2d (двухместный, бак для утилизации сливных вод)** | 177 000 |
| (29С006) | СА 0.3 (со съемными перфорированными площадками, тумбой-основанием из нержавеющей стали, баком для утилизации сливных вод)** | 179 000 |
| (29С007) | СА 0.4 (с защитным «колпаком»-крышкой из нержавеющей стали)** | 179 000 |
| (29С008) | СА 0.5 (на колонне, максимальная комплектация, вентиляция, влажный пол) | 345 000 |
| (29С008.1) | СА 0.5м (на колонне, влажный пол, округлая дверца) | 345 000 |
| (29С009) | СА 0.6 (с интегрированной мойкой) | 165 000 |
| (29С010) | СА 0.6п (полевой, разборный для удобной транспортировки, в брезентовом чехле, с разборным препарационным столиком) | 195 000 |
| (29С011) | СА 0.7 (на колонне, с поворотным и наклонным ложе) | 697 000 |
| (29С012) | СА 0.8 (гранитный) | 531 000 |
| (29С012.1) | Стол секционный транспортировочно-демонстрационный с выдвижным, съемным перфорированным поддоном, нерж., с вытяжкой, бак в комплекте, | 181 000 |
| (29С013) | Весы для взвешивания трупов к столам анатомическим секционным (устанавливаются на любую модель) | 99 000 |
| (29С013.1) | Измельчитель отходов к столам анатомическим секционным (устанавливаются на любую модель) | 29 000 |
| (29С013.2) | Ёмкость для сбора стоков из нержавеющей стали, 800 л | 75 000 |
|  | Изготовим любые аутопсийные секционные патологоанатомические столы по индивидуальным требованиям заказчика. Изготовим по индивидуальному заказу препаровочные столики, столики для вырезки, подголовники, подспинники и т.д. любых типоразмеров. Мы можем сделать любой анатомический стол. |
| (29С014.1) | Столик препарационный к столу СА (600 х 300 х 320 мм, в основании 810 мм)** | 9 900 |
| (29С014.2) | Столик препарационный к столу СА (600 х 600 х 320 мм, в основании 810 мм)** | 15 800 |
| (29С005) | Подголовник комбинированный с подспинником к столу СА (нержавеющая сталь)** | 6 500 |
| (29С005) | Подголовник 6-ти позиционный к столу СА** | 27 000 |
| (29С006) | Подставка под ноги врача патологоанатома, нержавеющая сталь** | 15 000 |
| (29С007) | Бак из нержавеющей стали с крышкой, 100 л** | 32 000 |

|  | 30. Инструментальные столики и тележки (30И000) |
| --- | --- |
| (30И001) | Столик инструментальный для секционного зала («Г»-образный) | 15 600 |
| (30И002) | Столик инструментальный для секционного зала (две полки из нержавеющей стали) | 9 900 |
| (30И003) | Столик инструментальный для секционного зала (три полки из нержавеющей стали) | 11 900 |
| (30И004) | Столик манипуляционный СМ-3 | 15 500 |
| (30И005) | Тележка инструментальная для секционного зала с одним выдвижным ящиком, нерж. | 21 000 |
| (30И006) | Тележка инструментальная для секционного зала с 2-мя выдвижными ящиками, нерж. | 27 000 |

|  | 31. Светильники для ритуальных центров (31С000) |
| --- | --- |
| (31С001) | Светильник со встроенной вытяжной системой | 250 000 |
| (31С002) | Светильник потолочный для секционного зала 5-тирефлектроный | 88 000 |
| (31С003) | Светильник потолочный для секционного зала 9-тирефлектроный | 138 000 |
| (31С004) | Светильник передвижной для секционного зала 4-рефлектроный | 69 000 |

|  | 32. Вспомогательная мебель из нержавеющей стали (32В000) |
| --- | --- |

| (32В001) | Стол многофункциональный, рабочая поверхность нержавеющая сталь, с бортиком, 1200 х 550 х 870 мм | 18 000 |
| --- | --- | --- |
| (32В002) | Стол многофункциональный, рабочая поверхность нержавеющая сталь, с бортиком, 1500 х 550 х 870 мм | 20 000 |
| (32В003) | Стол многофункциональный, полностью из нержавеющей стали, 1200 х 550 мм | 46 000 |
| (32В004) | Стол многофункциональный, полностью из нержавеющей стали, 1000 х 550 мм | 39 000 |
| (32В005) | Стол многофункциональный, полностью из нержавеющей стали, передвижной, 600 х 500 х 900 мм | 40 000 |
|  | Столы многофункциональные (рабочая поверхность нерж. сталь) с бортиком, ширина 550 мм, высота 870 мм, рабочая поверхность: 600/800/1000/1200/1500/1800 мм | от 10 000 |
| (32В006) | Стол-тумба, полностью из нержавеющей стали, 1000 х 1000 х 900 мм | 78 000 |
| (32В007) | Тумба из нержавеющей стали, с раковиной, краном, смесителем и сливом, 1000 х 680 х 900 (возможен вариант, смежный с передвижным анатомическим столом) | 75 000 |
| (32В008) | Шкаф для батареи спиртов с системой для подключения к вытяжке, навесной, нержавеющая сталь (2 стеклянные дверцы, вентилятор, 1200 x 350x723 мм) | 85 000 |
| (32В009) | Шкаф для безопасного и правильного хранения опасных жидкостей, нержавеющая сталь (вентилятор, полок, 1200 x 615 x 1968 мм) | 345 000 |
| (32В010) | Шкаф из нерж. стали односекционный, 900 х 450 х 2000 мм, с полками | 195 000 |
| (32В011) | Шкаф из нерж. стали двухсекционный, 1800 х 350 мм, высота 2100-2200 мм, с фланцем для подсоединения к системе вентиляции | 300 000 |
| (32В012) | Шкаф для одежды металлический | 15 000 |
|  | Шкафы медицинские металлические в широком ассортименте (металл, стекло, одностворчатые, двустворчатые, количество полок – на выбор, выдвижные ящики, встроенные секции с замком и т.д.) |
|  | 33. Рабочие станции с вытяжкой, мебель из нержавеющей стали (33М000) |
| (33М001) | Станция с вытяжным устройством (стол с задней вытяжкой, нержавеющая сталь, 1800 x 700 x 750 мм, перфорированная площадка для вырезки из нержавеющей стали над одинарной раковиной – подводка воды, слив – бак для жидкостей из нержавеющей стали)** | 360 000 |
| (33М001.11) | Стол из нержавеющей стали 2000 х 1000 х 750 мм, с нижней вытяжкой, встроенная раковина посередине, смеситель, подводка воды, съемная перфорированная площадка на раковине** | 295 000 |
| (33М002) | Станция с вытяжным устройством (ДВП, система вытяжного шкафа с вентилятором, рабочая поверхность – нержавеющая сталь, перфорированные площадки для вырезки, бактерицидный облучатель, раковина из нержавеющей стали, лампа с увеличительным стеклом) | 98 000 |
| (33М003) | Станция с вытяжным устройством (рабочая станция из нержавеющей стали с вытяжкой - станция для вырезки и приготовления образцов), 1500 мм** | 350 000 |
| (33М004) | Станция с вытяжным устройством (рабочая станция из нержавеющей стали с вытяжкой - станция для вырезки и приготовления образцов), 2200 мм (для работы двух операторов)** | 430 000 |
| (33М005) | Система влажного архива, 900 мм, нержавеющая сталь, перистальтический дозатор формалина с высокой точностью, раковина, вытяжной зонт, система запайки образцов** | 310 000 |
| (33М005) | Система влажного архива с вытяжкой, 1500 мм, нержавеющая сталь, перистальтический дозатор формалина с высокой точностью, раковина, вытяжной зонт, система запайки образцов** | 370 000 |

|  | 34. Вырезка образцов, аутопсийные лезвия и рукоятки (34В000) |
| --- | --- |
| (34В001.1) | Лезвия тримминговые 130 мм, 50 шт./уп. | 110 USD |
| (34В001.2) | Лезвия тримминговые 260 мм, 50 шт./уп. | 240 USD |
| (34В002) | Лезвия для аутопсии 170 мм, 5 шт./уп. | 112 USD |
| (34В003.1) | Секционные лезвия - № 61, закругленное, широкое 77 мм, 20 шт./уп. | 68 USD |
| (34В003.2) | Секционные лезвия - № 62, острое, узкое 77 мм, 20 шт./уп. | 68 USD |
| (34В004) | Наконечники для ножниц | 20 USD |
| (34В005.1) | Ручка F80 mini | 18 USD |
| (34В005.2) | Ручка F80P | 84 USD |
| (34В005.3) | Ручка F100 | 85 USD |
| (34В005.4) | Ручка F130P | 82 USD |
| (34В010) | Вилка-фиксатор для вырезки гистологического материала, 2 мм | 595 Euro |
| (34В010.1) | Ершик для вилки-фиксатора | 212 Euro |
| (34В013) | Многоразовая плата для вырезки образцов 60 х 30 см, имеет специальную шкалу, которая позволяет быстро вырезать образец нужного размера | 3 000 |
| (34В014) | Одноразовые доски для вырезки образцов, имеют специальную шкалу, которая позволяет быстро вырезать образец нужного размера (20 шт./уп.) - 15 х 20 см** | 4 100 |
| (34В014.1) | - 15 х 21 см (148 х 210 мм), 10 шт.** | 600 |
| (34В014.2) | - 30 х 20 см** | 5 900 |
| (34В014.3) | - 30 х 45 см** | 10 100 |
| (34В014.3) | - 30 х 42 см (297 х 420 мм), 10 шт.** | 1 200 |

|  | 35. Транспортировка образцов (контейнеры) (35В000) |
| --- | --- |
|  | Контейнер для материала, многоцелевой (контейнеры пластиковые, с завинчивающейся крышкой) |  |
| (35В001) | - 30 мл (градуир., с полем для записи) нестерильный / стерильный | 4-80 / 4-90 |
| (35В002) | - 40 мл (град. до 30 мл, с полем для записи) нестерильный / стерильный | 8-80 / 9-80 |
| (35В003) | - 60 мл (градуир.) нестерильный / стерильный | 6-30 / 6-90 |
| (35В004) | - 100 мл (град. до 60 мл, с окошком для записи) нестерильный / стерильный | 11-60 / 13-60 |
| (35В005) | - 125 мл (град. до 100 мл, с окошком для записи) нестерильный / стерильный | 8-50 / 8-80 |
| (35В006) | - 150 мл (град. до 100 мл, с окошком для записи) нестерильный / стерильный | 11-60 / 13-60 |
|  | Контейнер для материала, многоцелевой, (контейнеры пластиковые, с захлопывающейся крышкой) |  |
| (35В008) | - Объем 150 мл, 250 шт./уп. | 4 750 |
| (35В009) | - Объем 280 мл, 200 шт./уп. | 4 000 |
| (35В010) | - Объем 500 мл, 100 шт./уп. | 3 900 |
| (35В011) | - Объем 1000 мл, 100 шт./уп. | 5 000 |
| (35В012) | - Объем 2500 мл, 50 шт./уп. | 5 000 |
| (35В013) | - Объем 5000 мл, 20 шт./уп. | 3 000 |
| (35В014) | - Объем 10000 мл, 20 шт./уп. | 3 400 |
| (35В015) | Пакет для транспортировки и хранения биологического материала, 500 мл, 500 шт. | 6 700 |
| (35В016) | Пакет для транспортировки и хранения биологического материала, 2000 мл, 500 шт. | 12 750 |
| (35В017) | Емкость для музейных препаратов 0,8 л, 2 шт. / уп. | 756 |
| (35В018) | Емкость для музейных препаратов 3,5 л, 2 шт. / уп. | 1 369 |
| (35В019) | Емкость для музейных препаратов 7 л, 2 шт. / уп. | 2 135 |
| (35В020) | Контейнер для транспортировки и хранения образцов в пробирках | 2 200 |

|  | 36. Ветеринария (36В000) |
| --- | --- |
| (36В016) | Камера холодильная специальная для хранения животных весом до 200 кг (2 поддона), нерж. / оцинк., подиум | 580 000 |
| (36В001) | Клетка (сдвоенный блок), нержавеющая сталь 0,8 мм, съемный разделитель, поддон, 1220 х 700 х 550 мм | 49 000 |
| (36В017) | Контейнер для использованной одежды, нержавеющая сталь, 1000 х 400 х 500, на колесах, на каркасе, без крышки, две ручки | 67 000 |
| (36В018) | Мешок для животных ПТЖ-1 1000 х 700, с фальцем, нагрузка 130 кг, 150 мкр | 180 |
| (36В019) | Мешок для животных ПТЖ-2 1000 х 700, с фальцем, с ручками, нагрузка 130 кг, 210 мкр | 220 |
| (36В020) | Мешок для животных ПТЖ-3 1000 х 1000, нагрузка 130 кг, 150 мкр | 180 |
| (36В021) | Мешок для животных ПТЖ-4 1000 х 1000, молния с трех сторон по периметру,, нагрузка 130 кг, 150 мкр | 200 |
| (19Н005) | Набор инструментов ветеринарный анатомический большой (Н-390) | 19 950 |
| (19Н006) | Набор инструментов ветеринарный анатомический малый | 15 750 |
| (19Н007) | Набор инструментов ветеринарный хирургический большой | 31 600 |
| (19Н008) | Набор инструментов ветеринарный хирургический малый | 9 900 |
| (36В015) | Подтоварник, н/ж, 900 х 600 х 300 | 67 000 |
| (36В004) | Секционный ветеринарный стол для больших и средних животных, нержавеющая сталь, «С»-образный | 289 000 |
| (36В005) | Секционный ветеринарный стол для больших и средних животных, нержавеющая сталь, «С»-образный, с электрогидравлическим приводом подъема | 430 000 |
| (36В006) | Секционный ветеринарный стол для больших животных 2500 х 1000 х 850 мм, нержавеющая сталь, с изменением высоты 400…900 мм (гидравлика) | 380 000 |
| (36В007) | Секционный ветеринарный стол для больших животных 2500 х 1000 х 850 мм, нержавеющая сталь, с изменением высоты 400…900 мм (электрика) | 430 000 |
| (36В008) | Секционный ветеринарный стол для средних животных, нерж., стационарный, 1850 х 900 х 900 мм, с выдвижным ящиком для инструмента и выдвижной полки для ведения протокола вскрытия | 99 000 |
| (36В009) | Секционный ветеринарный стол для средних и маленьких животных нерж., малый, передвижной, 1300 х 750 х 750 мм | 70 000 |
| (36В010) | Секционный ветеринарный стол для средних и маленьких животных нерж., малый, передвижной, 1500 х 1000 х 750 мм | 90 000 |
| (36В011) | Секционный ветеринарный стол для средних и маленьких животных нерж., малый, передвижной, с ручным изменением высоты 1500 х 750 х 750 (1000) мм | 131 000 |
| (36В012) | Секционный ветеринарный стол для вскрытия свиней, 2000 х 1000, глубина 40 мм | 189 000 |
| (36В002) | Стол ветеринарный хирургический (Виноградова) СХВ-П | 85 000 |
| (36В003) | Стол ветеринарный хирургический (Семенюка) СВС-1 | 98 000 |
| (36В014) | Стол-зонт, нержавеющая сталь, с бортом, 800 х 550 х 870 + 100 мм | 69 000 |
| (36В013) | Тумба из нерж. стали, с раковиной, краном, смесителем и сливом, 1000 х 680 х 900, (смежная с передвижным секционным столом) | 75 000 |
|  | Изготовим любую мебель из нержавеющей стали для ветеринарии (по требованиям заказчика) |

|  | 37. Вспомогательная продукция для лабораторий (37В000) |
| --- | --- |
| (37В001) | Аквадистиллятор ДЭ-4 | 28 500 |
| (37В002) | Аквадистиллятор ДЭ-10 | 34 000 |
| (37В003) | Аквадистиллятор ДЭ-25 | 45 500 |
| (37В004) | Баня водяная LOIPLB-160 (ЛАБ-ТБ-6) | 26 200 |
| (37В005) | Баня водяная LOIPLB-163 | 32 000 |
| (8О013.5) | Инкубатор лабораторный Shellab модель GI2-2 Sheldon Manufacturing Inc. | 4 800 Euro |
| (37В006) | Морозильник медицинский (- 20…- 40 0 С) | ??? |
| (37В007) | Облучатель бактерицидный (две лампы 2 х 30), ОБН-150 | 2 550 |
| (37В009) | Лампа к облучателю ОБН-150 | 570 |
| (37В010) | Термостат электрический суховоздушный 80 л | 32 000 |
| (37В011) | Термостат электрический суховоздушный 200 л | 80 000 |
| (37В012) | Холодильник фармацевтический ХФ-250 | 27 900 |
| (37В013) | Холодильник фармацевтический ХФ-400 | 49 000 |
| (37В014) | Холодильник для лаборатории, стеклянная дверь | 25 850 |
| (37В015) | Центрифуга лабораторная Z 206 А, настольная, без охлаждения, (230 В, 50-60 Гц) (Hermle Labortechnik, Германия) | 3 100 Euro |
| (37В016) | Шкаф-холодильник FRL 180 V (Angelantoni Life Science, Италия) | 4 700 Euro |

|  | Прочая продукция (38П000) |
| --- | --- |
| (38П004) | Весы детские В1-15-«САША» | 8 100 |
| (38П005) | Негатоскоп общего назначения 1-кадровый | 6 390 |
| (38П011) | Тележка-каталка для транспортировки больных и пострадавших в медицинских учреждениях в сидячем/полулежачем положении ТБМс | 35 000 |
| (38П012) | pH-метр для жидкой среды с электродом | 14 990 |

*Не является публичной офертой.

**В рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты

Цены даны справочно и не включают транспортные и иные расходы по организации отгрузки и доставки товара Покупателю.

На основании статей 346.12 и 346.13 Главы 26.2 НК РФ ООО «Инмедпром» с 01 января 2004 г. переведено на упрощенную систему налогообложения.

# Text boxes

inmedprom@mail.ru

www.inmedprom.ru